| 索引号 | 003260553/201909-00011 | 组配分类 | 主动回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县卫生健康委员会 | 发文日期 | 2019-09-04 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 水质监测,主动回应 |
| 信息来源 | 县卫健委 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 旌德县2019年第三季度城区末梢水水质监测 | 内容概述 | 旌德县2019年第三季度城区末梢水水质监测 结果公告 |

## 旌德县2019年第三季度城区末梢水水质监测

为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，依据安徽省卫生和计划生育委员会卫疾控秘[2018]39号文件要求，现将旌德县2019年第三季度城区末梢水卫生监测结果公告如下：

水 质 检 测 结 果

检测单位：旌德县疾病预防控制中心                    检测日期：2019年8月8日

|  | 指 标 | 标准值 | 梓山 宾馆 | 医药 公司 | 文丰苑 | 旌德 中学 | 梓阳 学校 | 县医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100m） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 砷（mg/L） | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 6 | 镉（mg/L） | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 7 | 铬（六价，mg/L） | 0.05 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 8 | 铅（mg/L） | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 9 | 汞（mg/L） | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 10 | 硒（mg/L） | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 13 | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.007 | 0.05 |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 16 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH （pH单位） | 6.5-8.5 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | 铝（mg/L） | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.008 | 0.02 | 0.02 |
| 22 | 铁（mg/L） | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 23 | 锰（mg/L） | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 24 | 铜（mg/L） | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 25 | 锌（mg/L） | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 26 | 氯化物（mg/L） | 250 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.9 |
| 27 | 硫酸盐（mg/L） | 250 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5 |
| 28 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 100 | 89 | 100 | 72 | 102 | 101 |
| 29 | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 450 | 50 | 50 | 64 | 54 | 58 | 88 |
| 30 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 |
| 31 | 氨氮（mg/L） | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 |
| 32 | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 33 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 34 | 氯消毒为游离余氯（游离氯,mg/L） | ≥0.05 | 0.32 | 0.47 | 0.3 | 0.38 | 0.07 | 0.15 |

2019年9月3日