| 索引号 | 113417303580150398/202006-00022 | 组配分类 | 决策部署落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县卫生健康委员会 | 发文日期 | 2020-06-12 16:41 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 水质监测,决策部署落实情况 |
| 信息来源 | 旌德县卫生健康委员会 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2020年旌德县第二季度城乡末梢水水质监测结果公告 | 内容概述 | 2020年旌德县第二季度城乡末梢水水质监测结果公告 |

## 2020年旌德县第二季度城乡末梢水水质监测结果公告

为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，根据安徽省卫生健康委员会《关于进步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求（皖卫传 [2019]196号），现将我县2020年第二季度城乡末梢水水质监测结果公告如下：

旌德县第二季度水质监测结果

监测单位 ：旌德县疾病预防控制中心

| 序号 | 供水厂单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌德县供水公司制水厂 | 2020.5.20 | 旌德中学 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 2 | 旌德县供水公司制水厂 | 2020.5.20 | 县医药公司 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 3 | 旌德县供水公司制水厂 | 2020.5.20 | 梓山宾馆 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 4 | 旌德县供水公司制水厂 | 2020.5.20 | 文丰苑小区 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 5 | 旌德县新建自来水厂 | 2020.5.20 | 梓阳学校 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 6 | 旌德县新建自来水厂 | 2020.5.20 | 旌德县医院 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 7 | 版书镇版书水厂 | 2020.5.20 | 版书镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 8 | 俞村镇芳川农村饮水工程 | 2020.5.18 | 俞村镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 9 | 蔡家桥集镇供水工程 | 2020.5.19 | 蔡家桥镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 10 | 三溪集镇供水工程 | 2020.5.19 | 三溪镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 11 | 兴隆集镇供水工程 | 2020.5.19 | 兴隆卫生院 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 12 | 白地镇白地水厂 | 2020.5.18 | 白地镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 13 | 庙首镇祥云集镇有限责任公司 | 2020.5.18 | 庙首镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 14 | 孙村镇玉溪农村饮水工程 | 2020.5.18 | 孙村镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 15 | 云乐集镇供水工程 | 2020.5.19 | 云乐镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |

2020年6月10日