| 索引号 | 11341730092151091B/202008-00155 | 组配分类 | 日常监督检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县市场监督管理局 | 发文日期 | 2020-08-31 09:59 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 监督检查 |
| 信息来源 | 旌德县市场监督管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 医疗器械监督检查信息通报（2020年8月） | 内容概述 |  |

## 医疗器械监督检查信息通报（2020年8月）

| 序号 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 姓名 |
| 1 | 旌德县安生大药房 | 经营企业 | 日常 | 7月30日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 |  | 检查抽查一次性使用无菌婴儿护脐；批号20190502；生产企业：南昌市凯旋医疗器械有限公司；供货商：国药控股安徽华宁医药有限公司；单据号：XSGZDA02012426；进货数量：50片；电脑库存：3片；实际库存：3片。 |
| 2 | 旌德县蔡家桥镇卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月3日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 限期整改 | 个别供货商质保协议无起止日期；验收登记不完整，无有效期；未上报不良反应 | 现场抽查一次性使用输液器带针，批号20190320D1，生产企业江西科伦医疗器械有限公司。供货商宣城市医药有限公司，单据编号XSAZ0101754345。 |
| 3 | 旌德和平医药连锁有限公司蔡家桥大药房 | 经营企业 | 日常 | 8月3日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 |  |  |
| 4 | 旌德县云乐乡卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月3日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 供货商资质索取不完全 |  |
| 5 | 旌德和平医药连锁有限公司云乐大药房 | 经营企业 | 日常 | 8月3日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 医疗器械与非医疗器械混放 |  |
| 6 | 旌德县庙首中心卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月4日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 限期整改 | 个别供货商资质索取不完整；未及时上报不良反应 | 现场抽查一次性使用缝合包，供货商河南好印象医疗器械商贸有限公司。 |
| 7 | 旌德县孙村镇卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月4日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 未上报不良反应 |  |
| 8 | 旌德县三溪镇中心卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月4日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 未上报不良反应 |  |
| 9 | 旌德县兴隆镇卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月4日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 温湿度记录登记不正确；未上报不良反应 | 抽查一次性使用输液器带针，批号20200430D2，供货商宣城市医药有限公司。 |
| 10 | 旌德县白地镇卫生院 | 医疗机构 | 日常 | 8月4日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 抽查器械的供货商资质未索取 | 现场抽查一次性使用无菌换药包，批号：20200414；供货商：安徽百瑞医疗器械有限公司；进货数量120袋；单号：200701204130005 |
| 11 | 旌德和平医药连锁有限公司南河大药房 | 经营企业 | 日常 | 8月24日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 验收记录登记不完整 | 现场抽查无菌婴儿护脐，批号20191127，生产企业安徽省小山卫生材料有限公司，票据单号ps2020001945，进货数量20袋，实际库存10袋，电脑库存10袋。 |
| 12 | 旌德和平医药连锁有限公司旗舰店 | 经营企业 | 日常 | 8月25日 | 胡兰 | 朱梦亭 | 通过 | 验收记录登记不完整 | 现场抽查：无菌婴儿护脐，批号：20191127；生产企业：安徽省小山卫生材料有限公司；单据编号：PS2020005299；进货数量：10袋；实际库存：5袋；电脑库存：5袋。 |