| 索引号 | 123131313113213/202105-00250 | 组配分类 | 城市燃气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县政府（办公室） | 发文日期 | 2021-05-20 09:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 燃气 安全,城市燃气 |
| 信息来源 | 旌德县政府（办公室） | 主题导航 | 公安、安全、司法 |
| 信息名称 | 燃气安全使用常识 | 内容概述 |  |

## 燃气安全使用常识

一、管道燃气安全用气常识

1、装有燃气管道及设施的房间，不得作为卧室用和同时使用其它燃料源。

2、严禁擅自拆、装、移、改燃气管道和设施，如需应当向当地燃气公司申报。

3、必须遵守安全操作程序,用气完毕应关闭燃气器具开关，正常用气时若遇突发停气，应随即关闭燃气灶具开 关，切忌开着燃气灶具等待燃气。

4、如遇漏气切勿用明火检查，应立即关闭燃气表前阀门，打开门窗通风换气，到室外拨打电话报修，不要开闭电器开关等，以免火花引发气体爆燃。

5、用户应经常性地对燃气器具和设备进行检查。

（1）如在室内发现燃气气味，应立即打开门窗，并检查燃气灶具开关是否关闭。如已关闭，可能是燃气管或是燃气表等处漏气，应立即将燃气表前总开关予以关闭，随即到室外打电话通知燃气公司派员检查。

（2）如遇燃气支管漏气，要立即通知燃气公司，在检修人员还未到达以前，用户切勿在室内逗留，并严禁使用各种火种，亦不要开或关电器，以免发生中毒、爆炸等事故。

（3）管道燃气发生泄漏时，要杜绝一切明火和电器火花。千万不要用开排风扇和抽油烟机来排室内的泄漏气，因为那样会容易出现电打火而引爆。

（4）发生管道燃气故障或燃气事故时，请及时拨打市政公用热线电话。

二、瓶装燃气安全用气常识

（一）使用常识

1、使用瓶装液化石油气，请到正规瓶装液化石油气供应站点换气。

2、正确选用调压阀，严禁将中压调压阀配套用于家用燃气灶具。

3、使用瓶装液化石油气时，应先开启钢瓶上的角阀，后开启燃气器具阀门；用气完毕时，应先关闭钢瓶上的角阀，后关闭燃气器具阀门。严禁只关闭燃气器具阀门。

4、严禁用热源对液化石油气钢瓶加温；严禁摇晃、躺卧钢瓶用气；严禁擅自排放钢瓶内的残液；严禁摔砸钢瓶和擅自拆卸瓶阀等附件，严禁私自拆、修、改装燃气器具、钢瓶角阀和减压阀。

5、每次用气后，要对液化石油气钢瓶角阀和燃气器具的关闭情况进行检查，以防漏气。

6、家庭用户一般液化石油气钢瓶存放量一个为宜。地下、半地下室严禁使用瓶装液化石油气。

7、不要在气瓶间办公或睡人。

（二）怎样识别燃气漏气

燃气本身是一种无色无味的气体，肉眼是看不见的。为方便用户辨识，供给居民使用的燃气必须经过人工加臭，它是一种特殊的臭味，易于被人闻到。如果闻到这类臭味，即应注意是否燃气漏气。找寻漏气时可用肥皂水涂抹燃气表、灶和管道连接处，凡是起泡的地方，就是燃气漏损处，但严禁用明火检查漏气。

（三）漏气后处理方法

1、迅速关闭钢瓶角阀。

2、熄灭火种，严禁拨打电话、触动室内电器开关。

3、打开门窗进行通风。

4、如果漏气制止不了，应将钢瓶立即移至户外通风良好无明火的安全地方；及时拨打报修电话或向公安消防部门报警。

三、燃气器具安全用气常识

（一）如何正确选购家用燃气灶具、热水器

1、购买前询问和检查产品是否有生产许可证和产品合格证，有无售后服务。

2、选择购买燃气器具必须与所使用的气源种类相匹配。

3、购买后根据安装位置，选择合适的热水器排放类型。

4、选择有较好信誉的商店购买，这些商店会替您对供应商进行考评，根据他们提供产品的质量和要求提供售后服务，同时出现问题也好解决。

5、购买时同时选择合格的连接、安装配件，如排气管等。

（二）使用燃气灶具注意事项

1、燃气灶具的连接推荐使用金属波纹管。

2、燃气灶具的判废年限应为8年，超过使用年限的应及时更新。

3、临睡以前要检查燃气开关是否全部关闭。

（三）使用燃气热水器注意事项

1、燃气热水器的气管连接推荐使用金属波纹管。

2、定期清洗热水器，一般宜每年清理一次。

3、严格按照要求安装好烟道，在热水器使用时，保持室内空气对流通风。

4、超过使用年限的应及时更新。热水器从售出当日起，人工煤气热水器的判废年限为6年，液化石油气和天然气热水器的判废年限为8年。

5、停电时，暂停使用热水器。

四、煤气中毒救护

天然气和液化石油气在通风不良环境中不完全燃烧会产生一氧化碳。当一氧化碳与人体内的血红蛋白结合后，形成碳氧血红蛋白，使血液失去输氧能力，导致人体器官和组织受到伤害。

煤气中毒一般分为轻度、中度、重度三种。轻度中毒仅表现为头痛眩晕、恶心呕吐、四肢无力或有短暂的昏厥。中度中毒除上述症状加重外还有昏迷或虚脱症状出现。重度中毒表现为持续昏迷、面色苍白或发紫、高烧抽搐等症状。

对于轻度中毒病人，只要打开门窗通风并让病人到室外吸入新鲜空气，症状会自行消失。对于中度或重度中毒病人，必须立即送往医院救治。当发现有人燃气中毒后，在医护人员到来之前或护送到医院之前应采取下列措施：

1、迅速把中毒者救出，放在空气流通的地方。情况严重者应及时拨打120急救电话或送医院急救。

2、解除中毒者的呼吸障碍，如敞开领子、、清除口中的异物等，保证呼吸流畅。

3、当中毒者处于昏迷状态时，可使其闻氨水，喝浓茶、汽水或咖啡等，不能让其入睡。如果中毒者身体发冷，则要用热水袋或摩擦的方法使其保暖。

4、中毒者失去知觉时，除采取上述措施外，应将中毒者放在平坦地方，用纱布擦拭口腔，在必要时进行人工呼吸，直至送入医院。