| 索引号 | 113417303580150398/202109-00029 | 组配分类 | 决策部署落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-09-14 09:24 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 水质检测,决策部署落实情况 |
| 信息来源 | 旌德县卫生健康委员会 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2021年旌德县第三季度城乡末梢水水质监测结果公告 | 内容概述 |  |

## 2021年旌德县第三季度城乡末梢水水质监测结果公告

为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，根据安徽省卫生健康委员会《关于进步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求（皖卫传 [2019]196号），现将我县2021年第三季度城乡末梢水水质监测结果公告如下：

一、监测地点和水样数：

城区：共监测6份用户水龙头水样，具体采样地点为旌德中学、旌德县安康医药公司、梓山宾馆、文丰苑小区、梓阳学校、县医院。

乡镇：共设置10个监测点，监测10份用户水龙头水样，覆盖10个乡镇，乡镇覆盖率100%，具体采样地点为旌阳镇新桥村居委会、版书镇政府、俞村镇政府、蔡家桥镇政府、三溪镇政府、兴隆镇大礼村委会、白地镇政府、庙首镇政府、孙村镇政府、云乐镇政府。

二、检测指标和判定标准

检测指标：共32项。常规指标31项，包括总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯或二氧化氯；非常规指标1项，即氨氮。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定限值的，该份水样即判定不达标。

三、检测结果及评价：

城区：监测水样6份，达标6份，水样达标率100%。

乡镇：监测水样10份，达标10份，水样达标率100%，

附：

旌德县第二季度水质监测结果

监测单位：旌德县疾病预防控制中心

| 序号 | 供水厂单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌德县供水公司制水厂 | 2021.8.16 | 旌德中学 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 2 | 旌德县供水公司制水厂 | 2021.8.16 | 旌德县安康医药公司 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 3 | 旌德县供水公司制水厂 | 2021.8.16 | 梓山宾馆 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 4 | 旌德县供水公司制水厂 | 2021.8.17 | 文丰苑小区 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 5 | 旌德县新建自来水厂 | 2021.8.17 | 梓阳学校 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 6 | 旌德县新建自来水厂 | 2021.8.17 | 旌德县医院 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 7 | 旌德县供水公司制水厂 | 2021.8.16 | 旌阳镇新桥村委会 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 8 | 版书镇版书水厂 | 2021.8.16 | 版书镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 9 | 俞村镇芳川农村饮水工程 | 2021.8.16 | 俞村镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 10 | 蔡家桥集镇供水工程 | 2021.8.16 | 蔡家桥镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 11 | 三溪集镇供水工程 | 2021.8.17 | 三溪镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 12 | 兴隆集镇供水工程 | 2021.8.17 | 兴隆镇大礼村委会 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 13 | 白地镇白地水厂 | 2021.8.16 | 白地镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 14 | 庙首镇祥云集镇有限责任公司 | 2021.8.16 | 庙首镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 15 | 孙村镇玉溪农村饮水工程 | 2021.8.16 | 孙村镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |
| 16 | 云乐集镇供水工程 | 2021.8.17 | 云乐镇政府 | 31项指标+氨氮 | 是 |  |  |

2021年9月14日