| 索引号 | 113417303580150398/202108-00110 | 组配分类 | 意见征集 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-08-26 14:54 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 意见征集 |
| 信息来源 | 旌德县卫生健康委员会 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 旌德县基层医疗卫生机构医疗污水处理系统建设项目主要技术指标（二次）征集公告 | 内容概述 | 一、项目名称及内容：1、项目地点：宣城市旌德县卫生健康委员会；2、项目预算：约195万元；3、供货期限：合同签订后120个工作日内完成供货，（送货上门）并经采购人根据采购需求中技术要求进行验收合格后交付使用；4、交货地点：采购人指定地点；5、征集内容：本次公开向社会征集的内容为旌德县卫生健康委员会下辖的10个乡镇卫生院的采购的医疗污水处理系统建设项目主要技术指标。二、方案征集说明1、方案征集单位有权利在项目采购等活动中全部或部分采用响应人的方案建议，且是无偿使用；2、响应人须承诺接受本项目的所有中标候选人所提供的方案均不一定作为下一步招标实施方案的要求； |

## 旌德县基层医疗卫生机构医疗污水处理系统建设项目主要技术指标（二次）征集公告

一、项目名称及内容：

1、项目地点：宣城市旌德县卫生健康委员会；

2、项目预算：约195万元；

3、供货期限：合同签订后120个工作日内完成供货，（送货上门）并经采购人根据采购需求中技术要求进行验收合格后交付使用；

4、交货地点：采购人指定地点；

5、征集内容：本次公开向社会征集的内容为旌德县卫生健康委员会下辖的10个乡镇卫生院的采购的医疗污水处理系统建设项目主要技术指标。

二、方案征集说明

1、方案征集单位有权利在项目采购等活动中全部或部分采用响应人的方案建议，且是无偿使用；

2、响应人须承诺接受本项目的所有中标候选人所提供的方案均不一定作为下一步招标实施方案的要求；

3、征集方案达三家及以上，将委托第三方代理机构抽取专业人员进行参数论证后进行造价或者询价后制定招标方案；如二次仍不满三家，招标人有权利就当前征集结果或自身需求论证后制订方案；

4、本项目未来的招标采购工作不排斥未参加本次方案征集响应的潜在响应人前来投标；

5、征集的主要技术指标有：

（1）各乡镇卫生院的污水站设计规模及其原因。

（2）各乡镇卫生院的各项水质标准及其原因。

（3）乡镇卫生院级别的污水站的污水及废气处理适用的工艺流程，如单过硫酸氢钾工艺、二氧化氯工艺、次氯酸钠工艺、MBR膜工艺等。并从成本、售后、响应速度等多角度阐述适用该工艺的原因。

（4）各乡镇卫生院水污染物排放标准，如直排或预处理，并从成本、售后、响应速度等多角度阐述适用该排放标准的原因。

响应人须针对以上指标分条款清晰描述形成自身方案；

6、方案征集时间：2021年8月26日-2021年9月2日；

7、征集方案发送至邮箱：dept1@ahhyzb.com.cn

联系人：汪工

联系电话：0551-65318929或65320549或62631311或62631322转6619

8、征集单位对本次征集活动有最终解释权。

三、其他补充事宜：

本项目公告在“寰亚新点电子交易平台、旌德县卫生健康委员会政务公开网、旌德县卫生健康委员会微信公众号”等媒介发布；

征集单位：旌德县卫生健康委员会

2021年8月26日