| 索引号 | 11341730003260895U/202205-00080 | 组配分类 | 生态环境质量信息发布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县旌阳镇政府 | 发文日期 | 2022-05-10 16:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环境 |
| 信息来源 | 旌德县旌阳镇政府 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 【水源地水质】2022年4月旌德县集中式生活饮用水水源水质状况 | 内容概述 |  |

## 【水源地水质】2022年4月旌德县集中式生活饮用水水源水质状况

| 湖库监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 测站名称 | 测站代码 | 湖库名称 | 湖库代码 | 点位名称 | 点位代码 | 断面级别 | 水期代码 | 月 | 日 | 水温 | 水位 | pH | 电导率 | 透明度 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 总氮 | 总磷 | 叶绿素a | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 浊度 | 备注 |
| ℃ | M |  | ms/m | cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |  |
| 2022 | 宣城市 |  | 白沙水库 | 1825201 | 白沙水库 | B2204124-1 | 省控 |  | 4 | 12 | 21.3 | -1 | 7.86 | 11.5 | 45 | 9.2 | 3.0 | -1 | 0.337 | -1 | 1.64 | 0.06 | 0.002L | -1 | -1 | -1 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |