| 索引号 | 11341730092151091B/202301-00069 | 组配分类 | 质量抽查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县市场监督管理局 | 发文日期 | 2023-01-03 09:46 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 抽查,质量抽查 |
| 信息来源 | 旌德县市场监督管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 旌德县市场监督管理局关于2022年产品质量监督抽查结果的通报 | 内容概述 | 根据《旌德县市场监督管理局印发2022年质量安全监督抽查计划的通知》，现将2022年产品质量监督抽查结果通报如下：一、总体情况2022年，县局针对纸餐具、成品油、儿童用品、农膜产品、燃气具、消防产品等开展了监督抽查，共抽检18批次，16批次合格，2批次不合格。同时，积极配合上级部门开展省级以上监督抽查。二、抽查情况主要对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品，以及消费者关注的重点消费品作为热点，重点对纸餐具、成品油、儿童用品、农膜产品等8种产品开展监督抽查，共抽查18批次产品，合格16批次，不合格发现率11.1%。（一）生产领域： |

## 旌德县市场监督管理局关于2022年产品质量监督抽查结果的通报

根据《旌德县市场监督管理局印发2022年质量安全监督抽查计划的通知》，现将2022年产品质量监督抽查结果通报如下：

一、总体情况

2022年，县局针对纸餐具、成品油、儿童用品、农膜产品、燃气具、消防产品等开展了监督抽查，共抽检18批次，16批次合格，2批次不合格。同时，积极配合上级部门开展省级以上监督抽查。

二、抽查情况

主要对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品，以及消费者关注的重点消费品作为热点，重点对纸餐具、成品油、儿童用品、农膜产品等8种产品开展监督抽查，共抽查18批次产品，合格16批次，不合格发现率11.1%。

（一）生产领域：共抽查1种产品，抽查1批次产品，合格1批次，合格率100%。

（二）流通领域：共抽查17种产品，抽查15批次产品，合格9批次，合格率88.2%。

三、基本特点

（一）2022年我县工业产品质量整体水平较2021年同期有所下降,考虑到抽样基数较小，整体合格率不具有全面性，产品批次合格率88.8%，不合格发现率11.1%。

（二）食品相关产品、成品油等企业的产品质量水平较高，稳定性较好。

四、质量分析

燃气具。不合格项：一是企业在产品检验环节把关不严，进厂零部件少检或不检，出厂检验项目不全，或检验结果不准确，并未能及时发现零部件质量及安装问题，导致热负荷、热水产率等项目不合格；二是企业为降低成本偷工减料，如采用非标准的燃气导管增加了外接燃气软管脱落的风险，以及未安装熄火保护装置，如果意外熄火，不能及时关闭燃气阀门；三是产品结构设计不合理，如燃烧系统设计存在问题，造成燃烧不充分，导致火焰稳定性、干烟气中CO含量等项目不合格。。

五、处理意见

针对监督抽查中发现的问题，有关单位要严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查暂行管理办法》等法律法规的规定，做好以下工作:

（一）对于抽查中产品质量不合格的生产经营企业，应责令企业停止生产销售，召回不合格产品，同时采取切实有效的措施进行整改，查找存在的质量安全隐患。

（二）依法立案查处产品质量严重不合格的企业，进一步加大对不合格产品的质量跟踪监督抽查力度，引导企业严格按照标准要求组织生产，促进生产企业提高产品质量。

（三）积极指导帮助不合格产品生产企业，查找不合格原因，并采取相应措施进行整改。对抽查中产品质量较好的企业，要继续加大帮扶和宣传力度，充分发挥市场监管部门在促进我县高质量经济发展中的作用。

六、生产经营警示

（一）生产者必须严格按照国家法律法规、国家强制性标准组织生产，加强生产管理，控制原材料质量，按要求严格进行出厂检验，规范产品包装标识，不得生产销售不合格产品；生产者发现其生产的产品存在安全隐患、缺陷以及环境污染问题，可能对人体健康和人身、财产安全造成损害的，应当启动缺陷调查、主动召回产品，并认真诊断造成不合格产品的原因，分析并改进生产工艺，提高产品质量稳定性。

（二）销售者必须严格履行进货检查验收制度，查验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，采取措施保证产品质量，不得销售不合格产品，对公告的不合格产品必须立即停止销售。消费者要求退货的，应当负责退货。

旌德县市场监督管理局

2023年1月3日