| 索引号 | 11341730MB1915616K/202303-00038 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县应急管理局 | 发文日期 | 2023-03-06 09:42 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 加油站,配电房,车辆,结块,报告,受潮,安全检测,旌德县,停放,规范,旌德,时间,相关,出厂,宣城,隐患,玉溪,孙村,正联,隐患管理 |
| 信息来源 | 旌德县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 旌德县2023年2月份隐患管理情况 | 内容概述 | 2023年2月隐患管理情况序号时间企业安全隐患整改措施12023-2-16中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司旌德孙村加油站1.应加强站内社会车辆长时间停放管理问题。1.已对站内长时间停放的社会车辆进行管理。22023-2-20旌德县正联新能源有限公司玉溪加油站1.消防砂受潮结块。2.加油站车辆管理不规范，应按照相关规定规范停车。3.配电房相关防护用品未见安全检测报告或者出厂报告。1.已将受潮结块消防砂更换新的。2.加油站车辆管理规范管理。3.配电房相关防护用品安全检测报告或者出厂报告完整。 |

## 旌德县2023年2月份隐患管理情况

| 序号 | 时间 | 企业 | 安全隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2-16 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司旌德孙村加油站 | 1.应加强站内社会车辆长时间停放管理问题。 | 1.已对站内长时间停放的社会车辆进行管理。 |
| 2 | 2023-2-20 | 旌德县正联新能源有限公司玉溪加油站 | 1. 消防砂受潮结块。2.加油站车辆管理不规范，应按照相关规定规范停车。3.配电房相关防护用品未见安全检测报告或者出厂报告。 | 1.已将受潮结块消防砂更换新的。2.加油站车辆管理规范管理。3.配电房相关防护用品安全检测报告或者出厂报告完整。 |