| 索引号 | 11341730MB1915616K/202311-00016 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县应急管理局 | 发文日期 | 2023-11-03 09:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 隐患管理 |
| 信息来源 | 旌德县应急管理局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 旌德县2023年10月份隐患管理情况 | 内容概述 | 序号时间企业安全隐患整改措施12023.10.9安徽省德普曼新材料有限公司1.原料车间部分货物摆堆放超高，通道不畅通；2.生产车间部分电线连接不规范，电线随意拖摆，部分线路未穿管；3.生产车间部分重点设备及岗位无未设置悬挂相关安全操作规程；4.生产车间行吊吊钩安全锁扣损坏，不能正常使用。 |

## 旌德县2023年10月份隐患管理情况

| 序号 | 时间 | 企业 | 安全隐患 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.10.9 | 安徽省德普曼新材料有限公司 | 1. 原料车间部分货物摆堆放超高，通道不畅通； 2. 生产车间部分电线连接不规范，电线随意拖摆，部分线路未穿管； 3. 生产车间部分重点设备及岗位无未设置悬挂相关安全操作规程； 4. 生产车间行吊吊钩安全锁扣损坏，不能正常使用。 | 企业整改中 |
| 2 | 2023.10.11 | 旌德县文涛玻纤制品有限公司 | 1. 拉丝车间部分电箱缺乏防护罩； 2. 拉丝车间部分线路老化，未穿管； 3. 公司无安全员任命文件； 4. 公司隐患排查治理制度不完善； 5. 公司安全生产费用提取和使用不完善，无从业人员劳保用品领取记录。 | 企业整改中 |
| 3 | 2023.10.11 | 安徽绿德孚环保科技有限公司 | 1. 车间原料货物堆放区域，原料堆放超高，存在倾倒风险； 2. 企业生产车间检修作业氧气瓶未按照规定设置防倾倒装置； 3. 公司部分人员变动，相关安全生产领导组及人员未及时调整明确； 4. 公司检维修作业相关审批程序不符合要求，相关记录不规范； 5. 公司为认真落实事故调查报告防范措施，未按规定开展安全现状评价、日常安全管理等工作。 | 企业整改中 |
| 4 | 2023.10.11 | 旌德县华宝玻纤有限责任公司 | 1. 公司拉丝车间部分电箱缺失防护罩，部分线路老化； 2. 拉丝车间货梯上出口无保护措施； 3. 公司粉碎机无防护罩； 4. 公司隐患排查治理制度不完善。 | 企业整改中 |
| 5 | 2023.10.13 | 安徽省精正电器有限公司 | 1. 企业事故隐患排查治理制度不完善； 2. 碱储存场所防潮措施不到位； 3. 双氧水等储藏场所电器不防爆； 4. 危险品库应急洗眼器不能正常使用，水压不足； 5. 部分车间粉尘清扫记录不完善。 | 企业整改中 |