| 索引号 | 11341700MB17572594/202311-00024 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-11-07 09:12 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 无,污染源监测和污染减排信息 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 旌德县重点排污单位污染物排量2023年10月数据 | 内容概述 | 监测站点排放方式污水(吨)化学需氧量(COD)(KG)氨氮(KG)总氮(KG)总磷(KG)超标排放情况污染防治设施建设情况旌德县城区污水处理有限责任公司直接排放332,521.273,448.9351.753,143.9076.91无2套生化处理设施旌德县经济开发区污水处理厂直接排放24,050.16282.682.50104.281.80无1套生化处理设施安徽达胜电子有限公司间接排放205.139.691.32//无1套生化处理设施旌德县旺旌城镇发展有限公司间接排放1,344.7840.331.83//无1套生化处理设施监测站点排放方式流量(万标立方米 |

## 旌德县重点排污单位污染物排量2023年10月数据

| 监测站点 | 排放方式 | 污水(吨) | 化学需氧量(COD)(KG) | 氨氮(KG) | 总氮(KG) | 总磷(KG) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旌德县城区污水处理有限责任公司 | 直接排放 | 332,521.27 | 3,448.93 | 51.75 | 3,143.90 | 76.91 | 无 | 2套生化处理设施 |
| 旌德县经济开发区污水处理厂 | 直接排放 | 24,050.16 | 282.68 | 2.50 | 104.28 | 1.80 | 无 | 1套生化处理设施 |
| 安徽达胜电子有限公司 | 间接排放 | 205.13 | 9.69 | 1.32 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 |
| 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 间接排放 | 1,344.78 | 40.33 | 1.83 | / | / | 无 | 1套生化处理设施 |
| 监测站点 | 排放方式 | 流量(万标立方米) | 颗粒物(KG) | 二氧化硫(KG) | 氮氧化物(KG) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 |  |
| 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 直接排放 | 8125.72090 | 0.11698 | 0.51568 | 2.99805 | 无 | 1套脱硫脱硝处理设施 |  |