| 索引号 | 123131313113213/202308-00165 | 组配分类 | 农村饮水安全资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县政府（办公室） | 发文日期 | 2023-08-18 15:32 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 中央补助资金,农村饮水安全资金 |
| 信息来源 | 旌德县农业农村水利局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| 信息名称 | 旌德县2023年农村饮水工程运行维护中央补助资金安排情况表 | 内容概述 | 序号县（市、区）供水工程名称建成年份设计供水规模（m3/d)实际供水入户人数（人）其中：建档立卡脱贫人口（人）维修养护财政补助资金（万元）主要维修养护内容本次维修养护覆盖服务人口（人）备注总财政补助资金其中：中央财政补助资金其中：市级财政补助资金其中：县级财政补助资金全县合计175820201530105.4105.400274001旌德县全县集中式饮水工程0055购买消毒剂0购买消毒剂2白地镇人民政府立新饮水工程2013年1510040.50.500清淤维修养护652三溪镇人民政府下塘饮水工程2009年32.29100180.50.500水池清洗、管网 |

## 旌德县2023年农村饮水工程运行维护中央补助资金安排情况表

| 序号 | 县 （市、区） | 供水工程 名称 | 建成 年份 | 设计供水规模（m3/d) | 实际供水入户人数（人） | 其中：建档立卡脱贫人口（人） | 维修养护财政补助资金（万元） | 主要维修养护内容 | 本次维修养护覆盖服务人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总财政补助资金 | 其中：中央财政补助资金 | 其中：市级财政补助资金 | 其中：县级财政补助资金 |
| 全县合计 | 175 |  |  | 82020 | 1530 | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 |  | 27400 |  |
| 1 | 旌德县 | 全县集中式饮水工程 | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 |  |  | 购买消毒剂 | 0 | 购买消毒剂 |
| 2 | 白地镇人民政府 | 立新饮水工程 | 2013年 | 15 | 100 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 65 |  |
| 2 | 三溪镇人民政府 | 下塘饮水工程 | 2009年 | 32.29 | 100 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 65 |  |
| 3 | 三溪镇人民政府 | 外湖饮水工程 | 2014年 | 17 | 100 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 65 |  |
| 4 | 白地镇人民政府 | 石岭饮水工程 | 2011年 | 28.98 | 120 | 3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 70 |  |
| 5 | 三溪镇人民政府 | 德山饮水工程 | 2018年 | 28 | 120 | 9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 70 |  |
| 6 | 蔡家桥镇人民政府 | 朱家水厂 | 2005年 | 18.0 | 117 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 水源点修缮、扩建 | 70 |  |
| 7 | 孙村镇人民政府 | 下大兴饮水工程 | 2005年 | 24 | 120 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 70 |  |
| 8 | 孙村镇人民政府 | 中大兴饮水工程 | 2008年 | 9.94 | 120 | 8 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 70 |  |
| 9 | 三溪镇人民政府 | 霍家饮水工程 | 2014年 | 14 | 130 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 63 |  |
| 10 | 孙村镇人民政府 | 石井饮水工程 | 2011年 | 24.84 | 130 | 3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 63 |  |
| 11 | 白地镇人民政府 | 百川饮水工程 | 2011年 | 28.98 | 136 | 4 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 65 |  |
| 12 | 蔡家桥镇人民政府 | 里村饮水工程 | 2005年 | 18.0 | 145 | 7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 蓄水池顶部风化，更换井盖、围建护栏 | 67 |  |
| 13 | 旌阳镇人民政府 | 丁家饮水工程 | 2015年 | 18.72 | 150 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 66 |  |
| 14 | 旌阳镇人民政府 | 下宋家饮水工程 | 2015年 | 17.8 | 150 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 66 |  |
| 15 | 三溪镇人民政府 | 红旗饮水工程 | 2019年 | 25 | 150 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 68 |  |
| 16 | 版书镇人民政府 | 上南饮水工程 | 2014年 | 33 | 150 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 68 |  |
| 17 | 蔡家桥镇人民政府 | 华丰饮水工程 | 2017年 | 50.0 | 150 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 水源点修缮、养护 | 68 |  |
| 18 | 孙村镇人民政府 | 上大兴饮水工程 | 2008年 | 34.84 | 150 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 68 |  |
| 19 | 白地镇人民政府 | 洪山饮水工程 | 1995年 | 40 | 160 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 71 |  |
| 20 | 庙首镇人民政府 | 金鸡饮水工程 | 2019年 | 28 | 160 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 71 |  |
| 21 | 旌阳镇人民政府 | 赤岩兴济饮 水工程 | 2020年 | 18.5 | 170 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 72 |  |
| 22 | 旌阳镇人民政府 | 塘湾坞饮水工程 | 2010年 | 9.94 | 170 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 72 |  |
| 23 | 三溪镇人民政府 | 里姚饮水工程 | 2011年 | 13.91 | 168 | 11 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 74 |  |
| 24 | 三溪镇人民政府 | 模坦饮水点 | 2011年 | 14.08 | 170 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 74 |  |
| 25 | 云乐镇人民政府 | 秀圲饮水工程 | 2012年 | 9.94 | 180 | 2 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 67 |  |
| 26 | 旌阳镇人民政府 | 华阳饮水工程 | 2014年 | 81.0 | 180 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 65 |  |
| 27 | 庙首镇人民政府 | 新水村新屋饮水工程 | 2019年 | 25 | 180 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 68 |  |
| 28 | 蔡家桥镇人民政府 | 戴家饮水工程 | 2005年 | 39.0 | 188 | 2 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 蓄水池修缮、清洗，管道维护 | 69 |  |
| 29 | 三溪镇人民政府 | 燕窝饮水工程 | 2014年 | 16 | 190 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 71 |  |
| 30 | 云乐镇人民政府 | 沿山饮水工程 | 2020年 | 41 | 200 | 0 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 73 |  |
| 31 | 旌阳镇人民政府 | 蓬川饮水工程 | 2019年 | 19.8 | 200 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 71 |  |
| 32 | 三溪镇人民政府 | 闻家饮水点 | 2012年 | 25.67 | 200 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 83 |  |
| 33 | 蔡家桥镇人民政府 | 三合吴家饮水工程 | 2015年 | 19.3 | 200 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 水源点修缮、维修管道、阀门 | 73 |  |
| 34 | 庙首镇人民政府 | 和村饮水工程 | 2013年 | 70 | 200 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 73 |  |
| 35 | 旌阳镇人民政府 | 九十组饮水工程 | 2014年 | 22 | 209 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 73 |  |
| 36 | 白地镇人民政府 | 上村水厂 | 2011年 | 59.7 | 210 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 76 |  |
| 37 | 孙村镇人民政府 | 东固饮水工程 | 2005年 | 20 | 210 | 8 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 76 |  |
| 38 | 庙首镇人民政府 | 村口饮水工程 | 1998年 | 23 | 210 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 76 |  |
| 39 | 三溪镇人民政府 | 南丰饮水工程 | 2014年 | 18 | 220 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 79 |  |
| 40 | 孙村镇人民政府 | 上村饮水工程 | 2008年 | 58.15 | 220 | 3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 79 |  |
| 41 | 兴隆镇人民政府 | 赵家饮水工程 | 2005年 | 36 | 226 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 80 |  |
| 42 | 云乐镇人民政府 | 汪家饮水工程 | 2020年 | 56 | 230 | 11 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 81 |  |
| 43 | 云乐镇人民政府 | 雅雀坞饮水工程 | 2019年 | 59 | 230 | 0 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 81 |  |
| 44 | 兴隆镇人民政府 | 河里饮水工程 | 2014年 | 19 | 230 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 81 |  |
| 45 | 庙首镇人民政府 | 常山组饮水工程 | 2019年 | 20 | 230 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 81 |  |
| 46 | 云乐镇人民政府 | 后村水厂 | 2011年 | 9.94 | 236 | 2 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 83 |  |
| 47 | 旌阳镇人民政府 | 凫山村郭家饮水工程 | 2020年 | 40 | 240 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 82 |  |
| 48 | 兴隆镇人民政府 | 东山饮水工程 | 2005年 | 24 | 247 | 18 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 89 |  |
| 49 | 版书镇人民政府 | 江坑饮水工程 | 2013年 | 20 | 250 | 9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 91 |  |
| 50 | 孙村镇人民政府 | 宋家饮水工程 | 2011年 | 28.98 | 250 | 3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 91 |  |
| 51 | 旌阳镇人民政府 | 新庄七、 八组饮水工程 | 2020年 | 11.26 | 256 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 90 |  |
| 52 | 俞村镇人民政府 | 赵川饮水工程 | 2011年 | 21.53 | 260 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 93 |  |
| 53 | 旌阳镇人民政府 | 桃园饮水工程 | 2019年 | 25 | 260 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 91 |  |
| 54 | 版书镇人民政府 | 朱家饮水工程 | 2005年 | 30 | 261 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 93 |  |
| 55 | 孙村镇人民政府 | 南门街饮水工程 | 2007年 | 26.13 | 260 | 3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 93 |  |
| 56 | 庙首镇人民政府 | 南塘饮水工程 | 1998年 | 31 | 260 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 93 |  |
| 57 | 庙首镇人民政府 | 东山村五组饮水工程 | 2014年 | 40 | 270 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 96 |  |
| 58 | 蔡家桥镇人民政府 | 后村饮水工程 | 2010年 | 22.94 | 277 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 饮水点维护、管道维修 | 98 |  |
| 59 | 兴隆镇人民政府 | 段村饮水工程 | 2008年 | 23.18 | 280 | 4 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 99 |  |
| 60 | 旌阳镇人民政府 | 五间组饮水工程 | 2015年 | 24 | 290 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 100 |  |
| 61 | 版书镇人民政府 | 程家饮水工程 | 2014年 | 24 | 290 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 102 |  |
| 62 | 俞村镇人民政府 | 杨里根饮水工程 | 2013年 | 25 | 300 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 104 |  |
| 63 | 旌阳镇人民政府 | 建桥饮水工程 | 2010年 | 43.18 | 300 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 102 |  |
| 64 | 白地镇人民政府 | 西上西下饮水工程 | 2019年10月 | 40 | 300 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 105 |  |
| 65 | 俞村镇人民政府 | 凫阳饮水工程 | 2015年 | 27.8 | 300 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 105 |  |
| 66 | 俞村镇人民政府 | 桥埠水厂 | 2012年 | 24.84 | 300 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 105 |  |
| 67 | 庙首镇人民政府 | 河东饮水工程 | 2013年 | 22 | 300 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 105 |  |
| 68 | 白地镇人民政府 | 胜因寺饮水工程 | 2014年 | 29 | 310 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 107 |  |
| 69 | 孙村镇人民政府 | 高山片饮水工程 | 2013年 | 33 | 310 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 108 |  |
| 70 | 俞村镇人民政府 | 杨墅饮水工程 | 2008年 | 58 | 320 | 8 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 110 |  |
| 71 | 庙首镇人民政府 | 上军饮水工程 | 2021年 | 70 | 320 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 107 |  |
| 72 | 版书镇人民政府 | 东川饮水工程 | 2013年 | 26.0 | 320 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 108 |  |
| 73 | 庙首镇人民政府 | 构树下饮水工程 | 2008年 | 26.74 | 323 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 108 |  |
| 74 | 三溪镇人民政府 | 双河饮水工程 | 2008年 | 45 | 330 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 110 |  |
| 75 | 庙首镇人民政府 | 河边饮水工程 | 2019年 | 25 | 330 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 110 |  |
| 76 | 旌阳镇人民政府 | 板桥2饮水工程 | 2009年 | 19.87 | 340 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 111 |  |
| 77 | 旌阳镇人民政府 | 欧川饮水工程 | 2013年 | 26.5 | 320 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 111 |  |
| 78 | 版书镇人民政府 | 平岭饮水工程 | 2015年 | 28.7 | 340 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 113 |  |
| 79 | 兴隆镇人民政府 | 马榔饮水工程 | 2012年 | 28.98 | 350 | 7 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 116 |  |
| 80 | 版书镇人民政府 | 后庄饮水工程 | 2012年 | 28.98 | 350 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 119 |  |
| 81 | 蔡家桥镇人民政府 | 凡村2饮水工程 | 2008年 | 29.06 | 351 | 11 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 更换水道450米及维护水管、阀门 | 119 |  |
| 82 | 孙村镇人民政府 | 新建饮水工程 | 2012年 | 28.98 | 350 | 3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 119 |  |
| 83 | 孙村镇人民政府 | 晓岭饮水工程 | 2008年 | 40.99 | 350 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 120 |  |
| 84 | 云乐镇人民政府 | 草皮坦饮水工程 | 2015年 | 19.8 | 360 | 1 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 122 |  |
| 85 | 庙首镇人民政府 | 古竹饮水工程 | 2006年 | 80 | 360 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 122 |  |
| 86 | 庙首镇人民政府 | 下东四组十八弯饮水工程 | 2019年 | 70 | 360 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 122 |  |
| 87 | 旌阳镇人民政府 | 经村饮水工程 | 2013年 | 15 | 370 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 123 |  |
| 88 | 兴隆镇人民政府 | 麻村饮水工程 | 2015年 | 32 | 370 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 125 |  |
| 89 | 俞村镇人民政府 | 大元饮水工程 | 2007年 | 40 | 375 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 126 |  |
| 90 | 三溪镇人民政府 | 榔川饮水工程 | 2015年 | 17 | 380 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 127 |  |
| 91 | 版书镇人民政府 | 里外下饮水工程 | 2015年 | 32.4 | 380 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 128 |  |
| 92 | 孙村镇人民政府 | 猴形湾饮水工程 | 2014年 | 50 | 380 | 8 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 128 |  |
| 93 | 俞村镇人民政府 | 下前村饮水工程 | 2009年 | 31.63 | 382 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 129 |  |
| 94 | 孙村镇人民政府 | 玉屏饮水工程 | 2008年 | 32.71 | 395 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 132 |  |
| 95 | 庙首镇人民政府 | 栅里饮水工程 | 1998年 | 32 | 398 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 133 |  |
| 96 | 云乐镇人民政府 | 泾县沟饮水工程 | 2012年 | 67.26 | 400 | 0 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 134 |  |
| 97 | 云乐镇人民政府 | 泥鳅坞饮水工程 | 2012年 | 87.26 | 400 | 9 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 134 |  |
| 98 | 俞村镇人民政府 | 上前饮水工程 | 2015年 | 32.5 | 400 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 134 |  |
| 99 | 旌阳镇人民政府 | 浩庄饮水工程 | 2009年 | 64.84 | 400 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 132 |  |
| 100 | 版书镇人民政府 | 将军庙饮水工程 | 2013年 | 33.0 | 400 | 8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 134 |  |
| 101 | 俞村镇人民政府 | 择树饮水工程 | 2014年 | 34 | 410 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 138 |  |
| 102 | 俞村镇人民政府 | 下俞村饮水工程 | 2011年 | 34.78 | 420 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 141 |  |
| 103 | 三溪镇人民政府 | 坎上饮水工程 | 2015年 | 35 | 420 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 141 |  |
| 104 | 版书镇人民政府 | 江家饮水工程 | 2011年 | 34.78 | 420 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 141 |  |
| 105 | 庙首镇人民政府 | 上东饮水工程 | 2020年 | 100 | 420 | 22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 141 |  |
| 106 | 白地镇人民政府 | 郑村饮水工程 | 2014年 | 36 | 430 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 144 |  |
| 107 | 旌阳镇人民政府 | 菜子坑饮水工程 | 2016年 | 20 | 430 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 142 |  |
| 108 | 孙村镇人民政府 | 德山里饮水工程 | 2008年 | 48.27 | 430 | 6 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 144 |  |
| 109 | 兴隆镇人民政府 | 叶家饮水工程 | 2015年 | 37.2 | 450 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 150 |  |
| 110 | 蔡家桥镇人民政府 | 凡村饮水工程 | 2015年 | 77.6 | 450 | 6 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 饮水点维修养护 | 150 |  |
| 111 | 蔡家桥镇人民政府 | 乌石饮水工程 | 2008年 | 37.26 | 450 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 管道更换及维护350米 | 150 |  |
| 112 | 庙首镇人民政府 | 练山饮水工程 | 2009年 | 31.46 | 450 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 150 |  |
| 113 | 庙首镇人民政府 | 狭坑饮水工程 | 2008年 | 33.29 | 452 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 151 |  |
| 114 | 白地镇人民政府 | 吕家饮水工程 | 2008年 | 62.43 | 460 | 19 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 153 |  |
| 115 | 云乐镇人民政府 | 曹冲饮水工程 | 2014年 | 22 | 460 | 8 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 153 |  |
| 116 | 俞村镇人民政府 | 考岭饮水工程 | 2015年 | 42.5 | 460 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 153 |  |
| 117 | 兴隆镇人民政府 | 留村饮水工程 | 2008年 | 34.78 | 460 | 16 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 153 |  |
| 118 | 兴隆镇人民政府 | 陈村饮水工程 | 2008年 | 38.92 | 470 | 15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 156 |  |
| 119 | 蔡家桥镇人民政府 | 朱旺2饮水工程 | 2013年 | 89.0 | 480 | 19 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 蓄水池外部风化，重新粉刷、围墙修补 | 159 |  |
| 120 | 三溪镇人民政府 | 田家村饮水工程 | 2004年 | 52 | 520 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 170 |  |
| 121 | 蔡家桥镇人民政府 | 东阳饮水工程 | 2010年 | 46.37 | 520 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 更换水道350米及维护水管、阀门 | 170 |  |
| 122 | 白地镇人民政府 | 胡上胡下饮水工程 | 2015年 | 47.6 | 550 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 179 |  |
| 123 | 云乐镇人民政府 | 长岭饮水工程 | 2014年 | 50 | 560 | 8 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 182 |  |
| 124 | 旌阳镇人民政府 | 三间饮水工程 | 2007年 | 40 | 560 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 180 |  |
| 125 | 兴隆镇人民政府 | 月村饮水工程 | 2009年 | 46.37 | 560 | 13 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 182 |  |
| 126 | 版书镇人民政府 | 杨村饮水工程 | 2011年 | 46.37 | 560 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 180 |  |
| 127 | 蔡家桥镇人民政府 | 华川饮水工程 | 2011年 | 50.51 | 560 | 10 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 蓄水池修缮、维修管道、阀门 | 180 |  |
| 128 | 版书镇人民政府 | 沙胜饮水工程 | 2011年 | 47.2 | 570 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 183 |  |
| 129 | 庙首镇人民政府 | 庙首后山饮水工程 | 2020年 | 80 | 580 | 29 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 186 |  |
| 130 | 蔡家桥镇人民政府 | 灯塔饮水工程 | 2009年 | 48.44 | 585 | 2 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 管道更换及维护600米、饮用水取水点维护 | 187 |  |
| 131 | 版书镇人民政府 | 白沙饮水工程 | 2009年 | 49.02 | 592 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 189 |  |
| 132 | 兴隆镇人民政府 | 宝塔片饮水工程 | 2005年 | 54 | 600 | 3 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 191 |  |
| 133 | 俞村镇人民政府 | 仕川饮水工程 | 2013年 | 50 | 600 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 192 |  |
| 134 | 云乐镇人民政府 | 宽岭饮水工程 | 2013年 | 60 | 620 | 9 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 197 |  |
| 135 | 旌阳镇人民政府 | 村部饮水工程 | 2011年 | 51.34 | 620 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 197 |  |
| 136 | 版书镇人民政府 | 隐龙饮水工程 | 2013年 | 62 | 620 | 8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 199 |  |
| 137 | 孙村镇人民政府 | 孙村饮水工程 | 2009年 | 58.95 | 620 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 199 |  |
| 138 | 云乐镇人民政府 | 陈村水厂 | 2011年 | 46.37 | 630 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 202 |  |
| 139 | 兴隆镇人民政府 | 郭家供水工程 | 2014年 | 52 | 640 | 14 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 205 |  |
| 140 | 旌阳镇人民政府 | 凫秀赵家饮水工程 | 2018年 | 20 | 650 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 205 |  |
| 141 | 俞村镇人民政府 | 俞村水厂 | 2007年 | 92 | 663 | 20 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 211 |  |
| 142 | 孙村镇人民政府 | 塘村饮水工程 | 2014年 | 72 | 660 | 4 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 211 |  |
| 143 | 白地镇人民政府 | 高甲饮水工程 | 2014年 | 60 | 671 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 213 |  |
| 144 | 旌阳镇人民政府 | 凫秀饮水工程 | 2007年 | 58.4 | 680 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 204 |  |
| 145 | 版书镇人民政府 | 葛湾饮水工程 | 2008年 | 56.3 | 680 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 217 |  |
| 146 | 蔡家桥镇人民政府 | 赵村饮水工程 | 2011年 | 83.12 | 680 | 9 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 蓄水池维护、清洗 | 217 |  |
| 147 | 三溪镇人民政府 | 古城饮水工程 | 2010年 | 66 | 700 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 222 |  |
| 148 | 孙村镇人民政府 | 富阳饮水工程 | 2013年 | 80 | 700 | 7 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 222 |  |
| 149 | 白地镇人民政府 | 洪川饮水工程 | 2011年 | 82.8 | 720 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 228 |  |
| 150 | 兴隆镇人民政府 | 大礼饮水工程 | 2007年 | 92.44 | 720 | 40 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 226 |  |
| 151 | 版书镇人民政府 | 张姚吴饮水工程 | 2011年 | 58.98 | 720 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 226 |  |
| 152 | 兴隆镇人民政府 | 淌上饮水工程 | 2014年 | 66.18 | 730 | 16 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 229 |  |
| 153 | 蔡家桥镇人民政府 | 蔡家桥集镇饮水工程 | 2011年 | 82.8 | 730 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 更换水泵及管道维护300米 | 231 |  |
| 154 | 兴隆镇人民政府 | 下前2饮水工程 | 2011年 | 52 | 732 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 232 |  |
| 155 | 俞村镇人民政府 | 石岭头饮水工程 | 2005年 | 68 | 750 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 232 |  |
| 156 | 版书镇人民政府 | 龙川新区饮水工程 | 2012年 | 71.94 | 750 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 232 |  |
| 157 | 蔡家桥镇人民政府 | 高照饮水工程 | 2012年 | 62.1 | 750 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 饮水点维护、管道维修 | 232 |  |
| 158 | 蔡家桥镇人民政府 | 乔亭上村片饮水工程 | 2012年 | 62.1 | 750 | 22 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 蓄水池修缮、维修管道、阀门 | 232 |  |
| 159 | 俞村镇人民政府 | 合锦饮水工程 | 2008年 | 60 | 800 | 20 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 246 |  |
| 160 | 版书镇人民政府 | 团结饮水工程 | 2005年 | 73 | 800 | 13 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 246 |  |
| 161 | 兴隆镇人民政府 | 湖田饮水工程 | 2008年 | 77.14 | 807 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 365 |  |
| 162 | 云乐镇人民政府 | 许村饮水工程 | 2008年 | 63.78 | 808 | 0 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 249 |  |
| 163 | 俞村镇人民政府 | 陈家宕饮水工程 | 2008年 | 72 | 830 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 335 |  |
| 164 | 版书镇人民政府 | 下胡饮水工程 | 2010年 | 79.04 | 830 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 342 |  |
| 165 | 三溪镇人民政府 | 杨子纤水厂 | 2004年 | 135 | 850 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 261 |  |
| 166 | 兴隆镇人民政府 | 里塘饮水工程 | 2005年 | 75.2 | 850 | 25 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 清洗蓄水池、更换官网、阀门更新、水源点维修 | 261 |  |
| 167 | 蔡家桥镇人民政府 | 朱旺饮水工程 | 2007年 | 73.59 | 890 | 28 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 管道更换及维护450米 | 272 |  |
| 168 | 云乐镇人民政府 | 刘村饮水工程 | 2007年 | 96 | 900 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 水池清洗，水管维修及更换 | 275 |  |
| 169 | 蔡家桥镇人民政府 | 乔亭下村片饮水工程 | 2013年 | 75.0 | 900 | 28 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 蓄水池修缮、维修管道、阀门 | 413 |  |
| 170 | 孙村镇人民政府 | 玉溪饮水工程 | 2020年 | 190 | 1410 | 6 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 422 |  |
| 171 | 俞村镇人民政府 | 芳川2饮水工程 | 2020年 | 124 | 1500 | 9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 清洗蓄水池，各种阀门养护，水管更换等 | 449 |  |
| 172 | 庙首镇人民政府 | 庙首镇人民政府自来水厂 | 2014年 | 348 | 1800 | 12 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 535 |  |
| 173 | 三溪镇人民政府 | 狮子山饮水工程 | 2011年 | 248 | 4000 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 水池清洗、管网维护 | 1171 |  |
| 174 | 白地镇人民政府 | 旌德县白地公共设施建设有限公司 | 2007年 | 840 | 4850 | 87 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 清淤维修养护 | 1416 |  |
|  | 旌阳镇人民政府 | 塘下饮水工程 | 2012年 | 13.25 | 180 | 6 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 维修养护、清洗 | 52 |  |