| 索引号 | 113417303580150398/202312-00031 | 组配分类 | 决策部署落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-12-06 17:22 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 结果公告,决策部署落实情况 |
| 信息来源 | 旌德县卫生健康委员会 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2023年旌德县第四季度城乡末梢水水质监测结果公告 | 内容概述 | 为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，根据安徽省卫生健康委员会《关于进步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求（皖卫传[2019]196号），旌德县疾控中心按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的规定，现将我县2023年第四季度城乡末梢水水质监测结果公告如下：一、监测地点和水样数：城区：共监测6份用户水龙头水样，具体采样地点为旌德中学、河东社区居委会、梓山宾馆、北门社区居委会、瑞市社区居委会、县人民医院。 |

## 2023年旌德县第四季度城乡末梢水水质监测结果公告

为贯彻落实《安徽省水污染防治工作方案》，根据安徽省卫生健康委员会《关于进步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》要求（皖卫传 [2019]196号），旌德县疾控中心按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的规定，现将我县2023年第四季度城乡末梢水水质监测结果公告如下：

一、监测地点和水样数：

城区：共监测6份用户水龙头水样，具体采样地点为旌德中学、河东社区居委会、梓山宾馆、北门社区居委会、瑞市社区居委会、县人民医院。

乡镇：共设置10个监测点，监测10份用户水龙头水样，覆盖10个乡镇，乡镇覆盖率100%，具体采样地点为旌阳镇新桥村居委会、版书镇政府、俞村镇政府、蔡家桥镇政府、三溪镇政府、兴隆镇大礼村委会、白地镇政府、庙首镇政府、孙村镇政府、云乐镇政府。

二、检测指标和判定标准

检测指标：共35项。色度（铂钴色度单位）/度、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定限值的，该份水样即判定不达标。

三、检测结果及评价：

城区：监测水样6份，达标6份，水样达标率100%。

乡镇：监测水样10份，达标10份，水样达标率100%，

附：

旌德县第四季度水质监测结果

监测单位 ：旌德县疾病预防控制中心

| 序号 | 供水厂单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旌德县供水公司制水厂 | 2023.11.10 | 旌德中学 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 2 | 旌德县供水公司制水厂 | 2023.11.08 | 河东社区居委会 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 3 | 旌德县供水公司制水厂 | 2023.11.10 | 梓山宾馆 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 4 | 旌德县供水公司制水厂 | 2023.11.07 | 北门社区居委会 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 5 | 旌德县新建自来水厂 | 2023.11.10 | 瑞市社区居委会 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 6 | 旌德县新建自来水厂 | 2023.11.10 | 旌德县医院 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 7 | 旌德县供水公司制水厂 | 2023.11.08 | 旌阳镇新桥村委会 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 8 | 版书镇版书水厂 | 2023.11.10 | 版书镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 9 | 俞村镇芳川农村饮水工程 | 2023.11.09 | 俞村镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 10 | 蔡家桥集镇供水工程 | 2023.11.07 | 蔡家桥镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 11 | 三溪集镇供水工程 | 2023.11.07 | 三溪镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 12 | 兴隆集镇供水工程 | 2023.11.10 | 兴隆镇大礼村委会 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 13 | 白地镇白地水厂 | 2023.11.08 | 白地镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 14 | 庙首镇祥云集镇有限责任公司 | 2023.11.08 | 庙首镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 15 | 孙村镇玉溪农村饮水工程 | 2023.11.08 | 孙村镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |
| 16 | 云乐集镇供水工程 | 2023.11.10 | 云乐镇政府 | 35项指标 | 是 |  |  |

二〇二三年十二月六日