| 索引号 | 11341700MB17572594/202404-00047 | 组配分类 | 污染源信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 旌德县生态环境分局 | 发文日期 | 2024-04-12 16:18 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 无,污染源监测和污染减排信息 |
| 信息来源 | 旌德县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 旌德县重点排污单位污染物排量2024年3月数据 | 内容概述 | 监测站点排放方式污水(吨)化学需氧量(COD)(KG)氨氮(KG)总氮(KG)总磷(KG)超标排放情况旌德县经济开发区污水处理厂直接排放52,482.46810.6375.64350.516.57无旌德县旺旌城镇发展有限公司间接排放389.1717.111.51//无旌德县城市管理综合执法局直接排放2,287.6136.364.44//无安徽达胜电子有限公司间接排放258.0119.914.72//无旌德县城区污水处理有限责任公司直接排放307,315.413,186.83273.232,074.9732.08无监测站点排放方式流量(万标立方米)颗粒物( |

## 旌德县重点排污单位污染物排量2024年3月数据

| 监测站点 | 排放方式 | 污水(吨) | 化学需氧量(COD)(KG) | 氨氮(KG) | 总氮(KG) | 总磷(KG) | 超标排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旌德县经济开发区污水处理厂 | 直接排放 | 52,482.46 | 810.63 | 75.64 | 350.51 | 6.57 | 无 |
| 旌德县旺旌城镇发展有限公司 | 间接排放 | 389.17 | 17.11 | 1.51 | / | / | 无 |
| 旌德县城市管理综合执法局 | 直接排放 | 2,287.61 | 36.36 | 4.44 | / | / | 无 |
| 安徽达胜电子有限公司 | 间接排放 | 258.01 | 19.91 | 4.72 | / | / | 无 |
| 旌德县城区污水处理有限责任公司 | 直接排放 | 307,315.41 | 3,186.83 | 273.23 | 2,074.97 | 32.08 | 无 |
| 监测站点 | 排放方式 | 流量(万标立方米) | 颗粒物(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 超标排放情况 | 污染防治设施建设情况 |
| 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 直接排放 | 8714.73834 | 0.12415 | 0.82472 | 3.06642 | 无 | 1套脱硫脱硝处理设施 |